## 一戸建て木造
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用】 | [32 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [25 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
1構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [18 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 |  |  |  |  | ・ | 柱 |  |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理 | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  |  |  |  | （地面から１m） | [6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
[13 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | ・ | 柱以外の軸材 |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理
[9 empty] | 間柱・筋交・胴縁等 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | ・ | 合板 |  |  | □ | 構造用合板+薬剤処理
[9 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [18 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 処理 |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [18 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [18 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット（JIS A4416適合品） | [8 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 | [7 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等（K3以上） | [15 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ） | □
[9 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等（K3以上）
[10 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 対象区域外 | [6 empty] | ） | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □
[10 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [7 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | 措置等 |  | 防湿措置 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[6 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 〕 | □
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | ） | □ | 立面図
|  |  |  | 換気 |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  |  | □ | 無（屋根断熱工法等）） | [5 empty] | □
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [18 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 | [8 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □
[6 empty] | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[10 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[6 empty] | 床下空間の |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | ）
[6 empty] | 有効高さ |  |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[10 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [11 empty] | ）]
2耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [18 empty] | □ | 仕上表
| 耐震等級 |  |  | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [18 empty] | □ | 伏図
| （倒壊等防止） |  |  | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 壁量計算書
[6 empty] | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算による | [18 empty] | □ | 構造計算書
| □ | 等級２ | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □
| □ | 等級３ | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
[9 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [18 empty] | □
| （地震に対する | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [18 empty] | □
| 構造躯体の | [27 empty] | □
| 倒壊等防止） |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用】 | [32 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [25 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
4維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [18 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  |  | （コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無 | [18 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 条例等による対象区域外 | [7 empty] | ） | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [18 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [18 empty] | □
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [18 empty] | □
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 | [22 empty] | □
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
6省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 性能基準
| 断熱等性能 | [7 empty] | □ | 仕様基準
| 等級 |  |  | 性能基準 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [18 empty] | □ | 仕上表
| （ |  | ）地域 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K)） | [12 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηA
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 仕様基準 |  | 適用条件 |  |  | 開口部比率 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準の適合
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[6 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  |  | 開口部比率の区分
[9 empty] | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
[9 empty] | □ | 緩和措置有り
[10 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | 認定書等の活用(下欄に記入）
|  |  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [7 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  | □
[6 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入）
7その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | □ | 面積表
[9 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [18 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | □
[10 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [9 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  |  | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [17 empty] | □ | 維持保全計画書
| 資金計画 |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [18 empty] | □ | 申請書
[9 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [18 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が自主 | [18 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したものに適合 | [18 empty] | □
[9 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[9 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[9 empty] | □ | 区域内であっても長期に立地されることが、許可等により証明できるもの
[9 empty] | □ | 選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明

## 一戸建て RC造
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建てのRC造住宅用】 | [31 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
1構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | コンクリート |  | コンクリート |  |  | □ | 普通コンクリート | [17 empty] | □ | 構造仕様書
| 劣化対策 |  |  | 及び |  | 種 類 | [21 empty] | □ | 伏図等
| 等級 |  |  | セメント |  | セ メ ン ト |  |  | □ | ポルトﾗﾝﾄﾞセメント（JIS R5210） | [17 empty] | □ | 仕上表
| （構造躯体等） |  |  |  |  | 種 類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通 |  |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ） | □
[9 empty] | □ | フライアッシュセメント（JIS R5213） | [17 empty] | □
[9 empty] | □ | 高炉セメント（JIS R5211）
水セメント比
[6 empty] | 及び |  |  |  | 「水ｾﾒﾝﾄ比、最小かぶり厚さ」の組合せ | [9 empty] | □ | 45％以下 |  | □ | 50％以下
[6 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 |  |  |  |  | 屋内 |  | 20㎜ |  |  | 30㎜
[18 empty] | 屋外 |  | 30㎜ |  |  | 40㎜
[13 empty] | 耐力壁、柱又は梁 |  |  |  |  | 屋内 |  | 30㎜ |  |  | 40㎜
[18 empty] | 屋外 |  | 40㎜ |  |  | 50㎜
[10 empty] | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、梁又は基礎の立上り部分 | [6 empty] | 40㎜ |  |  | 50㎜
[13 empty] | 基礎（立上り部分及び捨てコン部分を除く） | [6 empty] | 60㎜ |  |  | 70㎜
[9 empty] | ・ | 外壁仕上
[10 empty] | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 部材の設計・配筋 |  | 設計かぶり厚さ |  |  | ・ | 設計かぶり厚さ
[11 empty] | 最小かぶり厚さ + |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ）
|  |  |  | コンクリートの品質 |  | スランプ |  |  | □ | 18ｃｍ以下（品質基準強度33Ｎ/m㎡未満）
[9 empty] | □ | 21cm以下（品質基準強度33N/m㎡以上）
[6 empty] | 単位水量 |  |  | □ | 185ｋｇ/㎥ 以下
[6 empty] | 空 気 量 |  |  | □ | 4～6％
[9 empty] | □ | コンクリート中の含水率を高くしない措置、その他の有効な措置
|  |  |  | 施 工 計 画 |  |  |  |  | ・ | 打込・締め固め方法
[10 empty] | □ | ＪＡＳＳ5-7節に準拠 | [7 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ・ | 打継ぎ部の処理法
[10 empty] | □ | ＪＡＳＳ5-7節に準拠 | [7 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | ・ | 養生方法
[10 empty] | □ | ＪＡＳＳ5-8節に準拠 | [7 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 認 定 書 等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
2耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  | 構造種別 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [17 empty] | □ | 構造仕様書
| 耐震等級 |  |  | （1-1） |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 構造計算書
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | 構造計算 |  |  | ・ | 計算方法 | [17 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | 限界耐力 | [17 empty] | □
| □ | 等級２ | [6 empty] | □ | 保有水平耐力 | [5 empty] | ルート |  |  | （ | 3 |  | ） | [5 empty] | □
| □ | 等級３ | [6 empty] | □ | 許容応力度等 | [5 empty] | ルート |  |  | （ |  |  | ）
[9 empty] | □ | 令82条・82条の4 | [5 empty] | ルート |  |  | （ | 1 |  | ）
[9 empty] | □ | その他
[6 empty] | 材料の仕様 |  |  | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 設計基準強度 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ｋＮ/m㎡ |  | ）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  | □
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １-３その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の | [26 empty] | □
| 倒壊等防止） |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建てのRC造住宅用】 | [31 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
4維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [17 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  |  | （コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無 | [17 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 条例等による対象区域外 | [6 empty] | ） | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [17 empty] | □
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 | [21 empty] | □
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
6省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 性能基準 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 | [7 empty] | □ | 仕様基準 | [17 empty] | □ | 計算書
| 等級 |  |  | 性能基準 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 平面図
| （ |  | ）地域 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K)） | [11 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηA | [17 empty] | □
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 仕様基準 |  | 適用条件 |  |  | 開口部比率 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準の適合
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[6 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  |  | 開口部比率の区分
[9 empty] | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[6 empty] | 緩和の適用 |  |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入）
7その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □ | 面積表
[9 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [17 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [6 empty] | □
[10 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [8 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  |  | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [16 empty] | □ | 維持保全計画書
□
| 資金計画 |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書
[9 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・ | [17 empty] | □
公表したものに適合
[9 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[9 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[9 empty] | □ | 区域内であっても長期に立地されることが、許可等により証明できるもの
[9 empty] | □ | 選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [10 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明